ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ, МОНИТОРИНГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕРВЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	4

2 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА	5

3 МОДУЛИ ПРОЕКТА	7

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ	8

4.1 Бизнес-требования	8

4.2 Функциональные требования	8

4.3 Нефункциональные требования	10

4.4 Технические требования	11

5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ	12

5.1 Логическая структура базы данных	12

5.2 Пример записи мониторинга	13

5.3 Правила целостности данных	13

6 ЧЕК-ЛИСТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ	15

7 ПОДРОБНЫЕ ТЕСТ-КЕЙСЫ	20

Тест-кейс TC-01	20

Тест-кейс TC-02	21

Тест-кейс TC-03	22

Тест-кейс TC-04	23

Тест-кейс TC-05	24

8 КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ	25

ВВЕДЕНИЕ

Тема проекта — «Разработка интеллектуального программно-аппаратного комплекса управления, мониторинга и обеспечения отказоустойчивости локальной серверной инфраструктуры». Я хочу создать учебный стенд, в котором можно из одной программы следить за несколькими серверами, управлять службами и проверять восстановление после сбоя.

Я выбрал эту тему, потому что мне интересны серверы, локальные сети и программирование на C#. При ручной проверке приходится подключаться к каждому серверу отдельно. Общая панель позволит видеть состояние оборудования, историю событий и предупреждения в одном месте.

В стенд войдут три виртуальные машины: основной веб-сервер, резервный веб-сервер и сервер PostgreSQL с хранилищем резервных копий. Панель управления, центральный API и шлюз доступа к тестовому сайту будут работать вне проверяемых веб-серверов. Агенты на виртуальных машинах будут передавать показатели и выполнять разрешённые команды.

Аппаратная часть будет состоять из ESP32, датчика температуры и вентилятора с модулем управления. Интеллектуальная часть будет искать отклонения от недавних показателей и предлагать, что проверить. Для первой версии достаточно понятного статистического алгоритма без обучения нейросети.

Все виртуальные машины будут размещены на одном компьютере. Поэтому проект демонстрирует восстановление после отказа службы или отдельной виртуальной машины. Отказ физического компьютера, центрального API и базы данных автоматически не компенсируется. Документ описывает планируемую систему и проверки; результаты испытаний заполняются после реализации.

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы — разработать учебный программно-аппаратный комплекс, который собирает показатели локальных серверов, помогает управлять службами и демонстрирует восстановление веб-сервиса после сбоя.

1) определить состав стенда, роли пользователей и границы первой версии;

2) спроектировать модули, обмен данными с агентами и структуру PostgreSQL;

3) реализовать авторизацию, список серверов, мониторинг и журнал событий;

4) добавить управление службами, резервное копирование и переключение веб-сервиса;

5) подключить ESP32, датчик температуры и управление вентилятором;

6) реализовать поиск необычных изменений нагрузки и понятные рекомендации;

7) провести проверки по чек-листу, выполнить тест-кейсы и подготовить демонстрацию.

Основной язык разработки — C#. Объект работы — обслуживание небольшой локальной серверной инфраструктуры. Предмет работы — сбор показателей, управление службами, обнаружение сбоев и восстановление доступности тестового веб-сервиса.

2 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

2.1 Определение требований и проектирование системы

На этом этапе нужно определить, какие функции должна выполнять программа, и разделить её на модули. Затем составить схему взаимодействия панели управления, серверов и ESP32, выбрать показатели для мониторинга и спроектировать базу данных.

2.2 Подготовка серверного стенда

На компьютере будут созданы три виртуальные машины: основной веб-сервер, резервный веб-сервер и сервер с базой данных. После установки программ необходимо настроить локальную сеть и проверить доступность всех машин. На основном и резервном серверах будет размещён одинаковый тестовый сайт.

2.3 Разработка приложения и мониторинга

На C# будет создана панель с авторизацией, списком серверов и просмотром их состояния. Программы-агенты будут передавать загрузку процессора, использование памяти и свободное место на дисках. Полученные данные и события будут сохраняться в PostgreSQL. Также будет добавлен простой анализ необычных изменений нагрузки.

2.4 Реализация управления и восстановления после сбоев

На этом этапе будут добавлены запуск, остановка и перезапуск разрешённых служб. При неожиданной остановке службы система попробует восстановить её работу. Если основной веб-сервис останется недоступен, запросы будут переключаться на резервный сервер. Отдельно будет реализовано создание резервных копий и восстановление данных из них.

2.5 Подключение аппаратной части

К ESP32 будут подключены датчик температуры и вентилятор через модуль управления. Микроконтроллер будет передавать показания в приложение и включать вентилятор при превышении заданной температуры. В панели будут отображаться температура, состояние вентилятора и наличие связи с устройством.

2.6 Тестирование и подготовка к защите

Готовая система будет проверена по чек-листу и тест-кейсам. Нужно проверить права пользователей, получение показателей, реакцию на сбои, восстановление резервной копии и работу ESP32. После исправления ошибок будут подготовлены инструкция запуска, пояснительная записка и сценарий демонстрации проекта.

3 МОДУЛИ ПРОЕКТА

Таблица 1 – Модули программно-аппаратного комплекса

| Модуль | Назначение | Основные функции |
| --- | --- | --- |
| Авторизация | Проверка пользователя и его прав. | Вход по логину и паролю, выход, роли администратора и оператора, защита команд API. |
| Учёт серверов | Хранение состава стенда. | Добавление имени, адреса и назначения сервера, изменение записей, отключение наблюдения. |
| Мониторинг | Наблюдение за состоянием. | Опрос агентов, CPU, память, диск, время работы, доступность и давность измерения. |
| Управление службами | Выполнение разрешённых действий. | Просмотр состояния, запуск, остановка и перезапуск выбранных служб. |
| Обработка сбоев | Восстановление веб-сервиса. | Повторные проверки, перезапуск службы, проверка резерва и переключение шлюза. |
| Резервное копирование | Получение и восстановление копий. | Ручной запуск и расписание, копирование файлов и дамп базы, проверка восстановления. |
| Журнал и уведомления | Сохранение истории работы. | Запись ошибок и действий, фильтры по серверу и времени, предупреждения в панели. |
| Контроль температуры | Работа с ESP32. | Приём температуры, включение вентилятора, контроль потери связи с датчиком. |
| Анализ показателей | Поиск необычных изменений. | Сравнение с предыдущими измерениями, предупреждения и рекомендации. |
| Настройки | Изменение параметров стенда. | Интервалы опроса, пороги, список служб, расписание и параметры резервирования. |

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ

4.1 Бизнес-требования

Таблица 2 – Бизнес-требования к проекту

| Код | Область | Требование | Критерий проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Учебный результат | Подготовить работающий стенд для защиты проекта. | Доступен последовательный сценарий наблюдения, сбоя и восстановления. |
| BR-02 | Удобство работы | Собрать сведения о серверах в одном приложении. | Для просмотра состояния трёх VM не требуется открывать отдельные консоли. |
| BR-03 | Снижение ручных действий | Автоматизировать повторяющиеся операции. | Опрос и копирование по расписанию выполняются без ручного запуска каждого шага. |
| BR-04 | Возврат работы | Сократить простой тестового веб-сервиса. | При отказе основной VM сайт снова доступен через исправную резервную VM. |
| BR-05 | Контроль оборудования | Связать программную и аппаратную части. | Температура видна в панели, вентилятор реагирует на установленный порог. |
| BR-06 | Развитие | Разделить систему на понятные модули. | Новый сервер подключается через настройку агента и запись в панели. |
| BR-07 | Доступность демонстрации | Проводить показ в локальной сети без платного облака. | Стенд выполняет основные функции при отключённом доступе в интернет. |

4.2 Функциональные требования

Таблица 3 – Функциональные требования к проекту

| Код | Область | Требование | Критерий проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Авторизация | Вход по логину и паролю, завершение сеанса при выходе. | Верные данные открывают панель; неверные не дают доступ; после выхода токен не действует. |
| FR-02 | Права | Администратор управляет системой, оператор только просматривает. | Команда оператора отклоняется и через прямой запрос API. |
| FR-03 | Серверы | Добавление, изменение и отключение сервера. | Имя, адрес и назначение сохраняются; неверный адрес и дубликат отклоняются. |
| FR-04 | Мониторинг | Получение CPU, RAM, диска и uptime от агента. | В панели видны числовые значения, единицы и время измерения. |
| FR-05 | Доступность | Проверка раз в 5 с с тайм-аутом 2 с; отказ после трёх подряд ошибок. | Одиночная ошибка не объявляет отказ; старые значения помечаются как устаревшие. |
| FR-06 | Службы | Управление разрешёнными службами. Плановая остановка подавляет автоматический запуск до отмены администратором. | Результат подтверждается повторной проверкой состояния и записью в журнале. |
| FR-07 | Возврат работы | Одна попытка перезапуска после подтверждения сбоя веб-службы. | Команда не повторяется бесконечно; результат проверяется через 10 с. |
| FR-08 | Резервирование | При неудаче восстановления проверить резерв и переключить шлюз. | Сайт доступен по прежнему адресу; выбран исправный резерв; возврат выполняет администратор. |
| FR-09 | Копирование | Ручное создание копий выбранных файлов и дампа PostgreSQL. | Создан непустой файл; при ошибке операция имеет статус ошибки. |
| FR-10 | Расписание | Запуск копирования в заданное время. | Одно задание не запускается параллельно само с собой. |
| FR-11 | Возврат копии | Восстановление выбранной копии в отдельную тестовую среду. | Контрольные файлы или записи совпадают с сохранёнными. |
| FR-12 | Журнал | Запись действий, ошибок и изменений состояния. | Событие содержит дату, тип, объект, результат и пользователя, если он есть. |
| FR-13 | Просмотр | Фильтрация событий по времени, серверу и уровню. | В списке остаются только подходящие записи; пустой результат обработан. |
| FR-14 | Уведомления | Предупреждения об отказе и превышении порогов. | Есть текст причины; одинаковое продолжающееся событие не создаёт сообщение каждый опрос. |
| FR-15 | ESP32 | Приём температуры и состояния вентилятора каждые 5 с. | Показаны температура, время и устройство; через 15 с без данных отмечается потеря связи. |
| FR-16 | Вентилятор | Включение при температуре от 35 °C, выключение при 32 °C и ниже. | При значении между порогами состояние сохраняется; параметры можно изменить. |
| FR-17 | Анализ | Сравнение CPU со средним за предыдущие 20 валидных измерений. | После 20 измерений три подряд превышения среднего на 30 п. п. дают предупреждение; базовое среднее фиксируется на время проверки трёх значений. |
| FR-18 | Рекомендации | Показ причины отклонения и предложения по проверке. | Подсказка предлагает проверить процессы; сама не завершает их и не меняет настройки. |
| FR-19 | Настройки | Изменение интервалов, порогов и разрешённых служб. | Неверные значения не сохраняются; сохранённые параметры переживают перезапуск. |
| FR-20 | Хранение | Запись измерений и настроек в PostgreSQL с проверкой данных. | Повторный sample_id не создаёт дубликат; повреждённый запрос отклоняется. |
| FR-21 | Ошибки связи | Обработка потери агента, ESP32 и базы без закрытия панели. | Ошибка видна; после восстановления соединения приём новых данных возобновляется. |

4.3 Нефункциональные требования

Таблица 4 – Нефункциональные требования к проекту

| Код | Область | Требование | Критерий проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Платформы | Панель работает в Windows, агенты — в Linux-VM. | На стенде запускаются сборки для выбранных ОС и совместимых версий .NET. |
| NFR-02 | Скорость | Для трёх VM новое измерение появляется не позднее 10 с после получения API. | По времени получения и показа нет превышений в 10-минутной проверке локальной сети. |
| NFR-03 | Возврат работы | Целевой срок обнаружения отказа — 30 с, восстановления сайта — 60 с от сбоя. | Замер на стенде с исправным резервом, шлюзом и сетью укладывается в оба значения. |
| NFR-04 | Надёжность | Неверные данные и разрыв соединения не завершают приложение. | В 30-минутном сценарии с отказами панель остаётся доступной. |
| NFR-05 | Безопасность | Пароли хешируются, обмен шифруется, команды ограничены правами. | В базе нет открытых паролей; неверный ключ и команда оператора отклоняются. |
| NFR-06 | Удобство | Состояние сервера понятно по тексту, а не только по цвету. | Отображены статусы, единицы измерения, время обновления и сообщения об ошибках. |
| NFR-07 | Поддержка | Интерфейс, API, агенты и ESP32 разделены; параметры не зашиты в код. | Адрес сервера и пороги меняются в настройках без пересборки панели. |
| NFR-08 | Проверяемость | Основные сценарии можно повторить и вернуть стенд в исходное состояние. | Есть чек-лист, пять тест-кейсов и отдельные тестовые данные. |

4.4 Технические требования

1) панель управления разрабатывается на C# с использованием .NET и WPF для Windows; центральный API и агенты — на ASP.NET Core;

2) на компьютере с поддержкой виртуализации разворачиваются три Linux-VM в VirtualBox; для стенда планируется 16 ГБ ОЗУ и 100 ГБ свободного места, окончательные ресурсы уточняются при проверке;

3) PostgreSQL хранит пользователей, настройки, показатели и события; интерфейс обращается к базе через центральный API;

4) обмен с агентами и ESP32 выполняется по локальной сети через HTTPS с проверкой сертификата и отдельным ключом устройства; секреты не записываются в журнал;

5) ESP32 программируется на C++ в Arduino IDE; вентилятор подключается через подходящий модуль управления и отдельное питание, а не напрямую к выводу микроконтроллера;

6) тестовый сайт не хранит пользовательские сессии; шлюз центрального приложения сохраняет один адрес сайта и выбирает активный веб-сервер. Учебный стенд работает без внешних облачных сервисов.

5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Для хранения данных будет использоваться PostgreSQL. В базе сохраняются пользователи, список серверов, настройки, измерения и события. Файлы резервных копий размещаются отдельно, а в базе хранится информация о них. Ниже приведена структура первой версии; типы полей и связи уточняются в миграциях при разработке.

Таблица 5 – Основные таблицы базы данных

| Таблица | Назначение | Основные поля |
| --- | --- | --- |
| Users | Пользователи | id PK; login UNIQUE; password_hash; role; is_active. |
| Servers | Серверы | id PK; name; address UNIQUE; purpose; agent_key_hash; is_active. |
| Services | Разрешённые службы | id PK; server_id FK; service_name; allow_control; expected_state. |
| MetricSamples | Показатели серверов | id PK; server_id FK; sample_id; measured_at; cpu_percent; ram_used_mb; ram_total_mb; disk_free_gb; uptime_seconds. |
| Events | События и действия | id PK; server_id FK NULL; user_id FK NULL; created_at; level; event_type; message; result. |
| BackupJobs | Задания копирования | id PK; server_id FK; source; destination; schedule; enabled. |
| BackupRuns | Выполненные запуски | id PK; job_id FK; started_at; finished_at; status; file_path; checksum. |
| FailoverGroups | Резервирование | id PK; primary_server_id FK; reserve_server_id FK; active_server_id FK; gateway_path; switched_at. |
| Sensors | Устройства ESP32 | id PK; name; device_key_hash; on_temp; off_temp; is_active. |
| SensorReadings | Температура | id PK; sensor_id FK; measured_at; temperature_c; fan_on. |
| Settings | Общие параметры | key PK; value; updated_at. Значение проверяется по типу параметра. |

5.1 Логическая структура базы данных

1) Users хранит учётные записи и роль admin или operator. Пароли представлены только стойкими хешами с солью; проверку выполняет стандартный механизм PasswordHasher;

2) Servers связан с Services и MetricSamples отношением «один ко многим». У каждого сервера может быть несколько служб и много измерений;

3) FailoverGroups связывает основной и резервный веб-серверы с общим адресом шлюза. Events хранит историю действий и сбоев с необязательной ссылкой на сервер и пользователя;

4) BackupJobs описывает задания копирования, BackupRuns — отдельные запуски с датой, статусом и путём к файлу. Для PostgreSQL используется согласованный дамп, а не копирование работающих файлов базы;

5) Sensors хранит устройства ESP32 и пороги температуры. SensorReadings содержит измерения и состояние вентилятора. Settings хранит общие интервалы опроса и параметры анализа;

6) центральный API проверяет входные данные и записывает связанные изменения в транзакции. При недоступности базы интерфейс сообщает об ошибке и не показывает незаписанное действие как успешное.

5.2 Пример записи мониторинга

{
  "sample_id": "demo-001",
  "server_id": 1,
  "measured_at": "2026-10-01T09:00:00Z",
  "cpu_percent": 24.5,
  "ram_used_mb": 1024,
  "ram_total_mb": 2048,
  "disk_free_gb": 18.7,
  "uptime_seconds": 3600
}

5.3 Правила целостности данных

1) логин пользователя, идентификатор сервера и ключ устройства уникальны; пароль и ключ не хранятся в открытом виде в журнале;

2) внешние ключи связывают измерения, службы и копии с существующими объектами; сервер с историей сначала переводится в неактивное состояние;

3) загрузка CPU допускается от 0 до 100 %, объём памяти и диска неотрицателен; занятая память не может превышать общую;

4) даты хранятся в UTC, в интерфейсе показывается местное время; пара server_id и sample_id не позволяет повторно записать одно измерение;

5) основной и резервный серверы различаются; переключение на недоступный резерв запрещено. Роль пользователя проверяется на сервере для каждой команды;

6) запись о резервной копии получает статус «Успешно» только после завершения операции и проверки файла. Восстановление сначала проверяется на отдельной тестовой базе или каталоге.

6 ЧЕК-ЛИСТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Таблица 6 – Чек-лист функционального тестирования

| Код | Проверяемый пункт | Ожидаемый результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Авторизация и права доступа |  |  |
| CL-01 | Вход администратора с верным паролем (FR-01). | Открыта панель, доступны управляющие команды. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-02 | Вход с неверным паролем (FR-01). | Выведено общее сообщение об ошибке, сеанс не создан. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-03 | Вход с пустыми полями (FR-01). | Показана проверка обязательных полей. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-04 | Вход оператора (FR-02). | Доступен просмотр, изменение настроек запрещено. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-05 | Команда оператора через API (FR-02). | Ответ «Доступ запрещён», служба не изменена. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-06 | Выход и повтор команды со старым токеном (FR-01). | Команда отклонена, нужен новый вход. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-07 | Запрос агента с неверным ключом (NFR-05). | Запрос отклонён, измерение не добавлено. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-08 | Проверка хранения пароля (NFR-05). | Сохранён хеш с солью, открытого пароля нет. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
|  | 2 Учёт серверов и мониторинг |  |  |
| CL-09 | Добавление сервера с корректным адресом (FR-03). | Запись сохранена, сервер появился в списке. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-10 | Добавление дубликата адреса (FR-03). | Повторная запись не создана. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-11 | Добавление неверного адреса (FR-03). | Показана ошибка, запись не сохранена. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-12 | Изменение имени сервера (FR-03). | Новое имя отображается после повторного открытия. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-13 | Получение набора метрик (FR-04). | CPU, RAM, диск и uptime имеют значения и единицы. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-14 | Поступление следующего измерения (NFR-02). | Панель обновляется в пределах 10 с после приёма API. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-15 | Одна ошибка опроса (FR-05). | Сервер ещё не объявлен отказавшим. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-16 | Три последовательные ошибки (FR-05). | Сервер недоступен, прежние данные отмечены устаревшими. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-17 | Возобновление связи с агентом (FR-21). | Новые измерения поступают, статус обновлён. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-18 | Отключение наблюдения (FR-03). | Сервер не опрашивается, история сохранена. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
|  | 3 Службы и отказоустойчивость |  |  |
| CL-19 | Запуск разрешённой службы (FR-06). | Статус подтверждает запуск, действие записано. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-20 | Плановая остановка службы (FR-06). | Служба остановлена; автоматический перезапуск подавлен для плановой остановки. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-21 | Ручной перезапуск службы (FR-06). | Служба снова работает, результат отображён. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-22 | Команда для службы вне разрешённого списка (FR-06). | Команда отклонена, состояние не изменилось. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-23 | Аварийная остановка службы (FR-07). | После подтверждения сбоя выполнена одна попытка запуска. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-24 | Успешный автоматический запуск (FR-07). | Служба доступна, переключение не требуется. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-25 | Отключение основной VM (FR-08). | После неудачи восстановления шлюз выбирает исправный резерв. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-26 | Отказ основного и резервного узлов (FR-08). | Переключение на неисправный резерв не выполнено, показана ошибка. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-27 | Возврат основной VM (FR-08). | Автоматического обратного переключения нет; администратор выбирает узел после проверки. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-28 | Замер времени сбоя и восстановления (NFR-03). | Отказ обнаружен за 30 с, сайт восстановлен за 60 с в условиях теста. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
|  | 4 Резервные копии и хранение |  |  |
| CL-29 | Ручное копирование файлов (FR-09). | Создан файл копии и успешная запись о запуске. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-30 | Создание дампа PostgreSQL (FR-09). | Дамп завершается без ошибки, файл непустой. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-31 | Запуск по расписанию (FR-10). | В назначенное время создаётся один запуск. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-32 | Повторный запуск занятого задания (FR-10). | Параллельное выполнение того же задания отклонено. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-33 | Недоступное место назначения (FR-09). | Статус ошибки, успех не отображается. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-34 | Восстановление в тестовую базу (FR-11). | Контрольная запись совпадает с данными на момент копирования. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-35 | Повторная отправка sample_id (FR-20). | В базе остаётся одно измерение. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-36 | Потеря соединения с PostgreSQL (FR-21). | Панель работает и показывает ошибку сохранения. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
|  | 5 ESP32 и вентилятор |  |  |
| CL-37 | Получение температуры от ESP32 (FR-15). | Показаны значение, устройство и время. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-38 | Температура 35 °C (FR-16). | Вентилятор включён, есть предупреждение. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-39 | Снижение до 34 °C (FR-16). | Вентилятор остаётся включённым. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-40 | Снижение до 32 °C (FR-16). | Вентилятор выключается. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-41 | Нет данных ESP32 более 15 с (FR-15). | Датчик недоступен, старое значение не показано как новое. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-42 | Связь ESP32 восстановлена (FR-21). | Приём новых данных возобновлён. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
|  | 6 Анализ и журнал |  |  |
| CL-43 | Накоплено меньше 20 измерений (FR-17). | Указано накопление данных, вывод об аномалии не делается. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-44 | Три отклонения CPU на 30 п. п. от базы (FR-17). | Создано одно предупреждение о росте нагрузки. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-45 | Одиночный скачок CPU (FR-17). | Предупреждение по правилу трёх превышений не создаётся. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-46 | Просмотр рекомендации (FR-18). | Есть причина и предложение проверить процессы; команды не выполняются. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-47 | Недостаток места по заданному порогу (FR-14). | Появляется предупреждение с текущим свободным объёмом и порогом. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-48 | Фильтрация журнала и повтор события (FR-12–14). | Фильтры работают, одинаковое активное событие не дублируется каждый опрос. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
|  | 7 Настройки и готовность |  |  |
| CL-49 | Сохранение допустимых настроек (FR-19). | Значения сохраняются и действуют после перезапуска. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-50 | Неверные пороги вентилятора (FR-19). | Порог выключения не может быть выше или равен порогу включения. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-51 | Отправка CPU вне диапазона 0–100 % (FR-20). | Запрос отклонён, неверное измерение в базе не появилось. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-52 | Работа 30 минут с разрывами связи (NFR-04). | Панель не закрывается, ошибки и восстановление видны. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-53 | Полный запуск стенда без интернета (BR-07). | Локальные функции доступны, сайт открывается через шлюз. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |
| CL-54 | Отключение всей физической машины (границы проекта). | Все VM недоступны; автоматическое восстановление на другом ПК не заявляется. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Н/П |

7 ПОДРОБНЫЕ ТЕСТ-КЕЙСЫ

Пять тест-кейсов описывают права доступа, мониторинг, резервирование, ESP32 и копирование. Для каждого приведены исходные условия, шаги и ожидаемый результат. Фактический результат отмечается только после выполнения проверки.

Тест-кейс TC-01

| Номер ID | TC-01 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Права администратора и оператора |  |
| Ссылка на требование | FR-01, FR-02; NFR-05 |  |
| Автор | Разработчик программно-аппаратного комплекса |  |
| Приоритет | Высокий |  |
| Входные данные и предварительная настройка | Созданы тестовые учётные записи admin_demo и operator_demo с отдельными паролями. Агент основной VM доступен, тестовая служба запущена. Пароли не включаются в отчёт. |  |
| Шаги тестирования | Ожидаемый результат | Фактический результат |
| 1. Войти как admin_demo с верным паролем. | Панель открыта, управление службами доступно. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 2. Выйти и войти как operator_demo. | Показатели и журнал доступны; управляющие кнопки недоступны. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 3. С токеном оператора отправить команду остановки службы через API. | Ответ 403; служба продолжает работать, отказ зафиксирован. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 4. Выйти; повторить запрос со старым токеном и попытаться войти с неверным паролем. | Старый токен отклонён; неверный пароль не создаёт сеанс. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| Возвращение системы к начальному состоянию | Выйти из всех тестовых сеансов. Убедиться, что служба работает; сохранить журнал проверки. | ☐ выполнено |

Тест-кейс TC-02

| Номер ID | TC-02 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Мониторинг и потеря связи с агентом |  |
| Ссылка на требование | FR-04, FR-05, FR-20, FR-21; NFR-02 |  |
| Автор | Разработчик программно-аппаратного комплекса |  |
| Приоритет | Высокий |  |
| Входные данные и предварительная настройка | Три VM добавлены; PostgreSQL доступен. Опрос — 5 с, тайм-аут — 2 с, отказ — после трёх ошибок. Проверяется только агент, без отключения всей сети стенда. |  |
| Шаги тестирования | Ожидаемый результат | Фактический результат |
| 1. Открыть сервер и дождаться двух измерений. | Видны CPU, память, диск, uptime и время; данные обновляются не позднее 10 с после приёма API. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 2. Прервать связь с агентом на одну проверку, затем восстановить. | Одиночная ошибка не переводит сервер в состояние отказа. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 3. Остановить агент минимум на три проверки. | Не позднее 30 с показана недоступность; прежние показатели отмечены устаревшими. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 4. Запустить агент и повторить отправку одного sample_id. | Поступают новые данные; повторное измерение не создаёт дубликат. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| Возвращение системы к начальному состоянию | Запустить агент и убедиться, что все VM снова доступны. Сохранить время событий. | ☐ выполнено |

Тест-кейс TC-03

| Номер ID | TC-03 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Переключение тестового веб-сервиса на резерв |  |
| Ссылка на требование | FR-05, FR-07, FR-08, FR-12; NFR-03 |  |
| Автор | Разработчик программно-аппаратного комплекса |  |
| Приоритет | Критический |  |
| Входные данные и предварительная настройка | Основной и резервный сайты содержат одну тестовую страницу и разные метки узла. Общий адрес шлюза настроен. Шлюз, API, база и резерв исправны; выбран основной узел. Плановая остановка не включена. |  |
| Шаги тестирования | Ожидаемый результат | Фактический результат |
| 1. Открыть сайт через шлюз и записать активный узел. | Открыта страница основного узла, резерв прошёл проверку доступности. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 2. Отключить только основную VM и запустить секундомер. | После трёх неудачных проверок отказ зафиксирован не позднее 30 с; попытка восстановления неуспешна. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 3. Повторно открыть тот же адрес сайта. | Шлюз направляет запрос на резерв; страница доступна не позднее 60 с от сбоя; событие записано. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 4. Включить основную VM, проверить её сайт и выполнить ручной возврат. | Самопроизвольного возврата нет; после команды администратора шлюз использует основной узел. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| Возвращение системы к начальному состоянию | Оставить обе VM включёнными, выбрать основной узел. Записать фактические интервалы обнаружения и восстановления. | ☐ выполнено |

Тест-кейс TC-04

| Номер ID | TC-04 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Температура и управление вентилятором |  |
| Ссылка на требование | FR-15, FR-16, FR-19, FR-21 |  |
| Автор | Разработчик программно-аппаратного комплекса |  |
| Приоритет | Высокий |  |
| Входные данные и предварительная настройка | ESP32 и вентилятор подключены через модуль управления. Пороги 35/32 °C, передача каждые 5 с. Тестовый режим подаёт контролируемые значения датчика; режим отмечается в отчёте, реальный датчик проверяется отдельно. |  |
| Шаги тестирования | Ожидаемый результат | Фактический результат |
| 1. Передать 30 °C, затем 35 °C. | Значения видны в панели; при 35 °C вентилятор включён, предупреждение появилось. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 2. Передать 34 °C, затем 32 °C. | При 34 °C вентилятор ещё включён; при 32 °C выключен. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 3. Прервать передачу данных более чем на 15 с. | Панель показывает потерю связи и время последнего измерения. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 4. Восстановить передачу и вернуть обычный режим датчика. | Получено новое реальное измерение; статус связи восстановлен, управление работает по порогам. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| Возвращение системы к начальному состоянию | Отключить тестовый режим, восстановить пороги 35/32 °C и убедиться в безопасном обычном состоянии вентилятора. | ☐ выполнено |

Тест-кейс TC-05

| Номер ID | TC-05 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Создание и проверка резервной копии базы |  |
| Ссылка на требование | FR-09, FR-10, FR-11, FR-12 |  |
| Автор | Разработчик программно-аппаратного комплекса |  |
| Приоритет | Высокий |  |
| Входные данные и предварительная настройка | Используется отдельная база demo_source с контрольной записью TEST-001 и пустая demo_restore. У задания есть права записи в тестовый каталог; места достаточно. Основные данные стенда не изменяются. |  |
| Шаги тестирования | Ожидаемый результат | Фактический результат |
| 1. Вручную запустить копирование demo_source. | Создан непустой дамп; в BackupRuns есть время, путь, контрольная сумма и статус успеха. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 2. Изменить контрольную запись только в demo_source и восстановить дамп в demo_restore. | В demo_restore восстановлено исходное значение TEST-001 на момент копирования. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 3. Назначить ближайший запуск и во время выполнения повторить команду того же задания. | Задание стартует по расписанию; второй параллельный запуск не создаётся. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 4. Указать для отдельного тестового задания недоступный каталог и запустить копирование. | Показана ошибка, ложного успешного результата нет. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| 5. Вернуть корректный каталог и снова запустить задание. | Копирование завершается успешно; история обоих результатов сохранена. | ☐ пройден ☐ провален ☐ заблокирован |
| Возвращение системы к начальному состоянию | Отключить временное расписание, вернуть пути. После фиксации результатов удалить только созданные тестовые данные и копии. | ☐ выполнено |

8 КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ

1) администратор и оператор входят в систему; права проверяются в интерфейсе и центральном API;

2) три виртуальных сервера отображаются в панели, показатели обновляются, потеря связи и устаревшие данные заметны пользователю;

3) разрешённые службы запускаются и останавливаются, ошибки команд фиксируются в журнале;

4) при отказе основного веб-сервиса выполняется попытка восстановления и переключение на исправный резерв; тестовый сайт доступен по прежнему адресу;

5) резервная копия создаётся и восстанавливается в тестовую среду; ESP32 передаёт температуру и управляет вентилятором по заданным порогам;

6) модуль анализа обнаруживает подготовленное отклонение, объясняет причину предупреждения и предлагает проверку без автоматического изменения настроек;

7) выполнены проверки чек-листа и пять тест-кейсов, заполнены фактические результаты, устранены блокирующие ошибки; подготовлены инструкция запуска и демонстрационный сценарий.